別記第１号様式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新規・更新）

**火 災 通 報 試 験 票**

管　轄：　　　　　　　　　　消防署

（着工届出日時：　　年　　年　　日）

（着工届出番号：第　　　　　　　号）

（　一般対象物　 ・ 　強化対象物　）

（　全　　　体 　・ 　部　　　分　）

１　防火対象物　　　名　　　　称：

　　　　　　　　　　　　　　　　　（テナント名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）※部分の場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　（入居階　　　　　　　　　　　　 　　　　階　　　　 ）※部分の場合

住　　　　所：横浜市　　　　　　　　区

用　　　　途：政令別表第１区分（　　　）項　　　（業態：　　　　　　　）

テナント用途（　　　）項　　　（業態：　　　　　　　）※部分の場合

構造・階数：耐火、準耐火、防火、その他・地上　　　階／地下　　　階

面　　　　積：建築面積　　　　　　　　㎡、延べ面積　　　　　　　　㎡

電話番号：　　　（　　　　）　　　　－　　　　　　　※火災通報装置で使用する番号

いずれかに○をする。→※火災通報装置の電話回線の種別：アナログ回線・IP電話回線

いずれかに○をする。→※IP電話回線に接続する場合の当該回線の位置情報通知システムの状況：なし・有

いずれかに○をする。→※共同住宅等においてIP電話に接続する場合の配線方式：光配線方式･VDSL方式･LAN配線方式

２　関係者　　　　　氏　　　　名：

住　　　　所：

電話番号：　　　（　　　　）　　　　－

３　設置場所　　　　本　　　　体：　　　　　　階の

遠隔起動装置：　　　　　　階の

４　設置機器　　　　製造会杜：

型　　　　式：

認定番号：

５　設置予定日　　　　　　　　　：　　　　　　年　　　　月　　　　日

６　工事責任者　　　会　 社　 名：

氏　　　　名：

資　　　　格：

７　工事概要　　　　　　　　　　：

８　通報内容　　　　所　 在　 地：

名　　　　称：

呼び返し案内：

９　自動火災報知設備の設置・維持管理状況（ここは直接通報を行う防火対象物のみ記入してください。）

(1) 受信機　：　　　　　　　型　　　　　　　級、回線数（　　　　　／　　　　　）

：製造会社名（　　　　　　　　　　）、型式番号（受第　　　　　　　号）

(2) 中継器　：　　　　　　　回線　　　　　　　　個

(3) 副受信機：　　　　　　　型　　　　　　　級、回線数（　　　　　／　　　　　）

(4) 蓄積機能状況

ア　感　知　器　：なし・有（製造会杜名：　　　　　　　　　型式：　　　　　　　　　）

イ　受　信　機　：なし・有（製造会杜名：　　　　　　　　　型式：　　　　　　　　　）

ウ　中　継　器　：なし・有（製造会杜名：　　　　　　　　　型式：　　　　　　　　　）

エ　蓄積付加装置：なし・有（製造会杜名：　　　　　　　　　型式：　　　　　　　　　）

(5) 移報端子等　：受信機・蓄積付加装置・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※通報試験記録（ここは検査時に消防署員が記入する欄です。）

１　検　査　日　時　　：　　　　　　年　　　　月　　　　日

２　試験実施者氏名　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　３　司令課受信者職氏名：

４　検査立会者職氏名　：

５　試　験　結　果　　：　　支障なし・不備あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

別　添

火災通報装置メッセージ内容

①　火災通報ボタンを押した時（手動式）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定フレーズ | メッセージ内容 | 固定フレーズ |
| ピ　ピ　ピ  　ピ　ピ　ピ  火事です  　火事です | （フリガナ） | わかりましたら信号を送ってください  ＊あらかじめ録音された内容でも良い（逆信してください） |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

②自動火災報知設備連動時

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定フレーズ | メッセージ内容 | 固定フレーズ |
| ピ　ン　ポ　ン  　ピ　ン　ポ　ン  自動火災報知設備が作動しました | （フリガナ） | わかりましたら信号を送ってください  ＊あらかじめ録音された内容でも良い（逆信してください） |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

手動のみは、未記入