仮貯蔵・仮取扱い実施計画書（例）（形態例⑥避難所等の屋内における消毒用アルコール貯蔵等）

【別添１－６】

１　仮貯蔵・仮取扱い詳細レイアウト

屋内空地３ｍを確保する。

出入口からは、可能な限り遠ざける。

〇〇中学校　１階



　　　　　　　　　

※アルコールの詰め替え等を行う場合は、屋外にて行うこと。

２　標識・掲示板（例）※標識・掲示板を設置し関係者に注意喚起を行う。

・大きさ：縦30cm以上、幅60cm以上（縦書きでも可）

・「火気厳禁」は、地は赤色、文字は白色

・「危険物仮貯蔵・仮取扱所」は、地は白色、文字は黒色

危険物仮貯蔵・仮取扱所

危険物の類・品名・数量（倍数）

・第４類　アルコール類　エタノール

1,440リットル（3.6倍）

管理者　○○　□□

**火気厳禁**